附件1

智能建造示范产业基地评价标准（试行）

| 控制项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.具有一定产业化规模，部件部品基地占地面积不少于70亩，通用部品部件基地占地面积不少于30亩；基地堆场满足生产发货要求，构件存放场地符合堆放要求，并设有排水措施； 2.通过质量、环境、职业健康安全体系认证，制定了完善的技术、质量、安全和档案管理制度； 3.具有满足建筑部品构件生产要求、成套生产流水线及配套起重、运输设备，预制混凝土构件设计产能达10万立方米/年以上、钢结构构件达10万吨/年以上； 4.有成品质量控制系统，及出厂检验记录、型式检验报告；建立完善的质量追踪体系，所有构件生产过程质量可追溯； 5.本省行政区域内，承担过2个及以上装配式建筑或智慧工地示范项目，或承担过5万平方米以上装配式建筑项目，部品部件在5万平方米以上的装配式建筑项目或2万平方米以上住宅全装修项目中应用； 6.产业基地已完成本地建筑工业化基地备案。 |  |  |  |
| 一般项 |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 | 评分项目及要求 | 评价分值 |
| 1 | 标准化 （30分） | 生产的梁、楼板、楼梯、阳台板、空调板等水平构件和柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件，及栏杆、楼梯、扶手、外窗、集成厨房、集成卫生间等预制部品部件尺寸规范造型符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002有关规定，供件标准化率达到30%以上，每1项得2分，共计30分。 | 30分 |
| 2 | 自动化 （15分） | 采用全自动或半自动生产设备实施部品部件生产，提高生产效率。 | 8分 |
|  |  | 采用全自动钢板、钢筋排版下料设备，提升下料精度及效率。 | 4分 |
|  |  | 采用全自动焊缝质量检测、成品构件堆放标记，提高物流发运效率。 | 3分 |
| 3 | 信息化 （15分） | 建立生产制作全过程的信息化管理系统。 | 10分 |
|  |  | 能运用建筑信息模型（BIM）技术，为工厂化订制、装配化施工、智能化运维等建造全过程提供数字化BIM技术支撑。 | 3分 |
|  |  | 部品部件生产各个环节均处于可视化在线监控和质量可追溯状态。 | 2分 |
| 4 | 智能化 （20分） | 采用智能化构件全生命周期跟踪设备，提高产品保供能力，强化产品使用维护。 | 10分 |
|  |  | 构件智能化全生命周期二维码喷码、构件智能化工区分类码垛，构件智能化识别检测等。 | 10分 |
| 5 | 绿色低碳化 （10分） | 推广双定尺板材应用，严控原材料损耗率；推广低碳建材产品研发应用。 | 1分 |
|  |  | 采用智能化焊接热输入及焊后保温控制，减少焊接能耗；采用智能温控养护窑，减少能耗。 | 1分 |
|  |  | 部品部件充分利用工厂化生产优点大量采用高强度耐久性材料。 | 2分 |
|  |  | 部品部件采用循环回收再利用型材料，并采用固废物二次利用。 | 2分 |
|  |  | 制定合理的生产降耗指标，提高生产能源利用；严禁采用高耗能或污染超标的材料；选用遵循模数协调原则的建筑构配件和材料，减少施工废料；现浇混凝土采用预拌混凝土；采用预拌砂浆；所选用钢材的生产厂家的清洁生产指标达到国家相关标准； | 4分 |
| 6 | 科技创新 （10分） | 建有技术研发中心，研发投入费用占同期营业收入比例2%以上；获得省部级及以上科研项目或奖励。 | 3分 |
|  |  | 取得实用新型专利1项以上得1分，发明专利1项得2分，软件著作1项得1分，每增1项加1分，最高3分。 | 3分 |
|  |  | 主编或参编装配式建筑、绿色节能、建筑工业化、智慧工地等相关国家、行业或地方标准、规范及图集1本的得3分，团体标准1本得2分，递增1本加1分，最高得4分。 | 4分 |

智能建造示范项目评价标准（试行）

| 控制项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 已取得建筑工程施工许可证，工程质量合格，未发生安全责任事故和拖欠农民工工资行为； - 项目采用装配式混凝土结构、钢结构等结构体系，符合现行国家或陕西省装配式建筑评价标准； - 西安市单体工程建筑面积不小于1万平方米，群体项目总面积不小于2万平方米；其他设区市单体工程建筑面积应在5000平方米以上，群体项目建筑总面积1万平方米以上； - 项目适应绿色建筑发展要求，以设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化和管理信息化为重点，应用装配式建筑创新技术，能起到示范引领作用，便于推广应用。 |  |  |  |  |
| 一般项 |  |  |  |  |
| 序号 | 评价指标 |  | 评分项目及要求 | 评价分值 |
| 1 | 技术水平 （16分） | 信息化应用 （13分） | 采用模数化、通用化设计，构件标准化率达到30%以上的项目，得1分；每个增加1项加1分，最高得4分。 | 4分 |
|  |  |  | 具有完整的预制构件深化设计图，满足工厂制作、构件运输、施工安装等环节承接工序的技术和安全要求。 | 2分 |
|  |  |  | 采用BIM正向设计技术，实现建筑、结构、机电、给排水、暖通等专业的协同设计（创建全专业的BIM信息化模型，实现设计过程三维碰撞检查与问题处理）及设计成果数字化交付。 | 4分 |
|  |  |  | 利用互联网、大数据、区块链等先进信息化技术手段，将施工现场所应用的各类小而精（杂）的专业化系统集成整合，提高数据获取的准确性、及时性、真实性和完整性。 | 3分 |
|  |  | 创新水平 （3分） | 应用新技术、新材料和部品部件吊装、运输与堆放、部品部件连接、钢筋加工、高空焊接等高效的施工工艺工法，工法为省级的得3分，企业级得1分（同一工法不重复得分），每增加一项加1分，最高得3分。 | 3分 |
| 2 | 管理能力 （42分） | 人员配置 （2分） | 项目经理具有5年以上从事装配式建筑相关施工管理工作经历，具有高级工程师职称或一级注册建造师执业资格。 | 1分 |
|  |  |  | 配备生产技术和质量管理人员符合相关生产要求。 | 1分 |
|  |  | 施工管理 （32分） | 具备完整的装配化施工工法或技术标准，及装配化施工组织方案。 | 2分 |
|  |  |  | 具备构件和部品安装专项技术方案，技术措施能保证装配式施工质量要求。 | 2分 |
|  |  |  | 采用机构化施工，减少人力成本，提高施工效率。 | 2分 |
|  |  |  | 采用成套自动化钢筋加工设备，具有合理的工艺流程和固定的加工场地，集中将钢筋加工成为工程所需的各种成型钢筋，包括钢筋焊接网片、钢筋笼、钢筋桁架等。 | 2分 |
|  |  |  | 应用智能化的安装吊装设备、校验检测设备、测量监测设备和智能塔吊、自升式智能施工平台、智能运输设备等智能化工程机构设备。 | 4分 |
|  |  |  | 满足绿色建筑全部控制项目要求，绿色施工等级评定为合格，工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准，满足绿色建筑一星级得6分，二星级得8分，三星级得10分。 | 10分 |
|  |  |  | 具有集成部品部件进场管理、物料验收和堆场优化、装配模拟分析、远程视频监控、建筑工人实名制管理、工程设备安全监控、环境监测、施工电梯智能管控、资料管理等功能的智慧工地管理系统，实现施工过程相关信息的全面感知、互联互通、智能处理和协同工作。 | 10分 |
|  |  | 一体化装修 （8分） | 具有室内封资修设计与建筑设计同步，并具有完整的室内装修设计图，且室内装修施工与土建工程施工同步，具备系统的室内装修施工组织方案。 | 2分 |
|  |  |  | 采用管线与支撑体分离系统，各种设备管线连接部位提前预留接口、孔洞，无现场剔凿。 | 3分 |
|  |  |  | 采用工厂生产的集成式厨房、卫生间等预制部品部件，一次安装到位。 | 3分 |
| 3 | 装配率和项目规模 （42分） | 装配率 （20分） | 适用省标准，其中公共建筑要求不低于60%，居住建筑不低于50%。 装配率为71%以上，得20分； 装配率为66%—70%，得15分； 装配率为61%—65%，得10分； 装配率为50%—60%，得5分。 | 20分 |
|  |  | 深化施工图纸 （2分） | 深化施工图纸经图审合格的，得2分。 | 2分 |
|  |  | 项目规模 （15分） | 符合项目规模要求得10分，每增加1000平方米加1分，最高5分。 | 10分 |
|  |  |  | 项目列为市级试点项目的得3分，列为省级试点项目的得5分。 | 5分 |
|  |  | 总承包及全 过程咨询 （5分） | 项目采用设计施工一体化工程总承包和全过程咨询的，得5分； 采用设计施工联合体工程总承包的，得4分； 采用施工总承包或全过程咨询的，得3分。 | 5分 |